
ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «УК Ленинского района-7»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул.Гагарина, д.60А
1. Основная информация
1.1. Отчетный период:  2019  год.
1.2. Управляющая организация: ООО «УК Ленинского района-7»

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 0149, срок  действия до 11.01.2023 г, выдана   

 ГУ «Государственная жилищная инспекция по Челябинской области»
2. Информация о многоквартирном доме
2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:
	1
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	           не указано

	2
	Серия, тип постройки
	     не указано

	3
	Год постройки
	1963

	4
	Степень износа по данным государственного технического учета
	37%

	5
	Количество подъездов
	4

	6
	Количество этажей
	5

	7
	Общая площадь жилых помещений собственников по данным предоставленных правоустанавливающих документов
	3228,50

	8
	Общая площадь нежилых помещений собственников по данным предоставленных правоустанавливающих документов 
	не указано

	9
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (площадь застройки)
	не указано

	10
	Строительный объем
	12941,00

	11
	Площадь придомовой территории, согласно данным технического паспорта
	2204,40

	12
	Уборочная площадь мест общего пользования (лестничные площадки, лестницы, общие коридоры, тамбуры)
	268,40


	13


	Фактическая площадь общего имущества собственников (помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам)
	1329,70

	14
	Наличие подвала
	да

	15
	Наличие бойлерной
	да

	16
	Наличие электрощитовой
	да

	17
	Наличие технического/антресольного этажа
	нет

	18
	Наличие технического подполья
	нет

	19
	Наличие чердака
	да


2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	
	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1
	Фундамент
	ленточный
	удовлетворительное

	2
	Тип перекрытий
	железобетон
	удовлетворительное

	3
	Материал несущих стен
	блочные
	удовлетворительное

	4
	Фасады
	соотв.мат.стен
	удовлетворительное

	5
	Крыша
	скатная, шиферная
	удовлетворительное

	6
	Полы
	железобетонные
	удовлетворительное

	7
	Проемы:
	
	

	
	– окна
	деревянные
	удовлетворительное

	
	– двери входные
	металлические
	удовлетворительное

	
	– двери тамбурные
	деревянные
	удовлетворительное

	8
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:
	
	

	
	– электроплиты
	нет
	-

	
	– Газ
	да
	удовлетворительное

	
	– мусоропровод
	нет
	-

	
	– лифт
	нет
	-

	
	– вентиляция
	приточно-вытяжная
	удовлетворительное

	9
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
	
	

	
	– электроснабжение
	централизованное
	удовлетворительное

	
	– холодное водоснабжение
	централизованное
	удовлетворительное

	
	– горячее водоснабжение
	В ИТП
	удовлетворительное

	
	– водоотведение
	централизованное
	удовлетворительное

	
	– газоснабжение
	да
	удовлетворительное

	
	– теплоснабжение
	централизованное
	удовлетворительное


	
	3.1. Полученные доходы и понесенные расходы за отчетный период
	

	
	
	
	руб.

	Сальдо по дому на 01.01.2019 г          
	191 587,82

	Начислено за содержание общего имущества
	726 274,28

	в т.ч.  За содержание общего имущества
	699 808,94

	           за Электроэнергию при СОИ
	24 349,26

	           за ХВС при СОИ
	1 230,54

	           за ВО при СОИ
	885,54

	 
	 
	 
	 

	Оплачено за содержание общего имущества
	619 754,70

	в т.ч.  За содержание общего имущества
	596 744,34

	           за Электроэнергию при СОИ
	21 404,62

	           за ХВС при СОИ
	843,33

	           за ВО при СОИ
	762,41

	 
	 
	 
	 

	Доходы от использования общедомового имущества
	 

	Доходы от аренды общедомового имущества
	 

	ВСЕГО доходы по дому
	619 754,70

	 
	 

	Задолженность собственников за помещения  на 01.01.2020 г.
	375 220,14

	 
	 

	Расходы на содержание общего имущества МКД,  в т.ч.:
	 

	Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей                            (кроме ВДГО: внутридомовые сети тепло-, водо-, электроснабжения)
	144 120,36

	Содержание общедомовых конструктивных элементов
	43 003,68

	Содержание внутридомового газового оборудования (при наличии)
	27 506,88

	Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация лифтового оборудования (при наличии)
	 

	Содержание мусоропровода (при наличии)
	 

	Аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомовых инженерных сетей (кроме ВДГО)
	79 033,68

	Уборка придомовой территории
	90 268,92

	Иные расходы по содержанию придомовой территории (обрезка деревьев, завоз песка и грунта, содержание малых архитектурных форм, вывоз мусора с придомовой территории после субботников, смёта, веток и прочие работы)
	19 295,00

	Уборка мест общего пользования
	65 086,56

	Дезинсекционные работы
	2 324,52

	Техническое обслуживание общедомовых приборов учета воды, тепла, электроэнергии, измерительных приборов (при наличии)
	2 003,07

	Оплата электричества при СОИ
	9 628,05

	Оплата ХВС при СОИ
	201,94

	Оплата ВО при СОИ
	146,58

	Техническое обслуживание общедомовых вентиляционных каналов
	9 298,08

	Услуга управления
	69 980,89

	Планово-предупредительный и аварийно-восстановительный ремонт
	3 713,90

	Прочие услуги по содержанию общего имущества для организации расчетов с собственниками (начисление, печать, доставка платежных документов, услуги банка, единый налог, расходы по взысканию задолженностей)
	39 476,46

	Расходы на проведение общих собраний собственников
	 

	ВСЕГО расходы по дому
	605 088,57

	Сальдо по дому на 01.01.2020 г          
	206 253,95

	
	
	
	

	
	3.2. Сведения о произведенных работах по планово-предупредительному 
	

	
	и аварийно-восстановительному ремонту
	

	
	
	
	

	Сведения о затратах по статье "Планово-предупредительный и аварийно восстановительный ремонт" в размере:
	3 713,90

	Из средств лицевого счета МКД произведены затраты при проведении ремонтных работ, в том числе:
	 

	Гидроизоляция утепление межпанельных швов
	3 713,90



